Отдел продаж:  +7 (495) 984-86-90, +7 (495) 984-86-93

E-mail:  info@merg.ru

Опросный лист

для заказа нестандартных однофазных трансформаторов

и трансформаторов, выполненных на базе трансформаторов

типов ОСМ1, ОСР, ОСС, ОСМС, ОСВР1, ОС

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  |  |  |  |  |  |  | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  |  |  |  |  |  |  | кВ∙А |
| 1.4 Электрическая схема трансформатора и требования по расположению выводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Номинальное напряжение сети |  |  |  |  |  |  |  | В |
| 1.6 Напряжения вторичных обмоток под нагрузкой или в режиме холостого хода |  |  |  |  |  |  |  | В |
| 1.7 Номинальные токи вторичных обмоток, А, или распределение мощностей по обмоткам, В∙А (при этом ∑ (РНН i ) = Pтр ) |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В∙А |
| 1.8 Значения токов на отводах, при их наличии в обмотках |  |  |  |  |  |  |  | А |
| 1.9 Вид климат. исполнения или температура окр. среды, категория размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования в отличии от указанных в ТУ на соответствующий тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Режим работы (продолжительный или с ПВ) |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 1.11 Допустимая температура нагрева |  |  |  |  |  |  |  | 0С |
| 1.12 Предельно допустимые отклонения величин вторичных номинальных напряжений или напряжений в режиме холостого хода |  |  |  |  |  |  |  | В |
| 1.13 Ограничение по величине тока холостого хода |  |  |  |  |  |  |  | А |
| 1.14 Ограничение по величине потерь холостого хода |  |  |  |  |  |  |  | Вт |
| 1.15 Наличие особых требований или ограничений по токам включения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 При больших токах предусмотр возможность применения наконечников вместо клеммных колодок. Указать длину выводов от щеки каркаса до наконечника |  |  |  |  |  |  |  | мм |
| 1.17 Степень защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  | мм ширина |  | мм высота |  |  | мм |  |
| 1.19 Наличие экранов |  |  |  |  | да нет |  |  |  |

1.20 Требования к наличию термовыключателя да нет - температура срабатывания 0С - возвратный, либо с принудительным восстановлением - нормально-замкнутый, либо нормально-разомкнутый; - соединение с сетевой обмоткой:

1.21 Иные требования:

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: