Отдел продаж:  +7 (495) 984-86-90, +7 (495) 984-86-93

E-mail:  info@merg.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа 2КТПУБ

1. Блок  УВН (камеры КСО 399 пр-ва МЭТЗ)

| 1.1 Обозначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Номинальный ток ответвления, А (400, 630) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Номинальное напряжение, кВ (6, 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Коммутационный аппарат (разъединитель, выключатель нагрузки, др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Предохранитель (ток плавкой вставки), А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Силовые трансформаторы

| 2.1 Тип (масляные – ТМГ11, ТМГСУ, ТМГСИ и др., сухие – ТСГЛ, ТСЗГЛ) |  |
| --- | --- |
| 2.2 Номинальная мощность, кВА (2х63 .... 2х1000) | 2 х |
| 2.3 Схема и группа соединения обмоток трансформаторов (Y/Yн-0, /Yн-11, др.) |  |
| 2.4 Наличие мановакууметра | да нет |
| термометра манометрического (газовая защита трансформатора) | да нет |
| 2.5 Наличие защиты от перегрузок силовых трансформаторов | да нет |

3. Блок РУНН (Панели П (ЩО70)  пр-ва МЭТЗ)

| 3.1 Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| --- | --- |
| 3.2 Номинальный ток сборных шин, А (1000, 2000) |  |
| 3.3 Наличие АВР | да нет |
| 3.4 Вводные аппараты | рубильник рубильник + предохранители автомат |
| номинальный ток аппарата |  |
| номинальный ток теплового расцепителя, А (пл. вставки предохр.) |  |
| 3.5 Секционный аппарат | рубильник автомат |
| Номин. ток аппарата/ номинальный ток тепл. расцепителя, А |  |
| 3.6 Номинальный ток трансформаторов тока, А / 5А (для трансформаторных вводов) | /5 |

| 3.7 Учет и измерение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Амперметры (для трансформаторного ввода) |  |  |
| Вольтметры |  |  |
| Счетчики активной энергии (тип) |  |  |
| Счетчики реактивной энергии (тип) |  |  |
| 3.8 Наличие защиты от однофазных К.З. (земляная защита) | да нет |  |
| 3.9 Отходящие фидера предохранители+рубильники автоматы | 1 - | 6 - |
|  | 2 - | 7 - |
|  | 3 - | 8 - |
|  | 4 - | 9 - |
|  | 5 - | 10 - |
| Наличие амперметров на фидерах | да нет |  |
| 3.10 Наличие линии уличного освещения, А | да нет А |  |
| 3.11 Дополнительные требования: |  |  |

4. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

5. Страна (город) поставки трансформатора: