Отдел продаж:  +7 (495) 984-86-90, +7 (495) 984-86-93

E-mail:  info@merg.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа силового масляного трансформатора для нефтедобычи

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип трансформатора (ТМПН, ТМПНГ и т.д.) |  |
| --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  | кВА |
| 1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) |  | кВ |
| 1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) |  | кВ |
| 1.6 Количество ступеней регулирования напряжения |  | % |
| 1.7 Напряжения и токи на ответвлениях обмотки __ __ (в режиме холостого хода) ВН, НН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 напряжение, В ток, А 10 11 12 13 14 15 16 17 18 напряжение, В ток, А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 напряжение, В ток, А 28 29 30 31 32 33 34 35 36 напряжение, В ток, А |

| 1.8 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) |  | % |
| --- | --- | --- |
| 1.9 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) |  | Вт |
| 1.10 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) |  | Вт |
| 1.11 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) |  |
| 1.12 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |
| 1.13 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) |  |
| 1.14 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |
| длина |  | мм ширина |  | мм высота |  | мм |
| 1.15 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) |  | кг |
| 1.16 Конструктивные особенности: (вид бака – жесткий или гофробак, расположение вводов – на крышке или боковое и другие конструктивные особенности при необходимости) |

Примечания: (в том числе для трансформаторов предназначенных для работы в составе частотно регулируемого привода указать диапазон частот и закон изменения напряжения в зависимости от частоты, схему в которой будет работать трансформатор, наличие фильтра гармоник и т.д)

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: